## vrs620
#################################
# vrs620.csv
# Version 1.0
# Prof. Dr. Peter A. Henning
# GNU GPL V2.0
#################################
# type (r;w;u;1-9)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
r	THER	ID	Vaillant BAI00 07.03 74.01		08	0704				HEX					STR:5					BCD					BCD					BCD					BCD
r	vrs620	ID	Vaillant UI 05.08 62.01		15	0704				HEX					STR:5					BCD					BCD					BCD					BCD
r	SOL	ID	Vaillant SOLSY 5.00 63.01		EC	0704				HEX					STR:5					BCD					BCD					BCD					BCD
################################# Register Messages VRS620
*r	vrs620				15	B509	0D
*w	vrs620				15	B509	0E
r		RoomTemp	Raumtemperatur				0000			tempsensor
r		OutsideTemp	Außentemperatur				0100			tempsensor
r		VF1	Vorlauffühler intern				0200			tempsensor
r		SolarYield	Solarer Ertrag				0600			energy4		kWh
r		isInHoliday	Ferienmodus				0E00			yesno
r		Reg10	Reg10				1000			status
r		Reg17	Reg17				1700			status
r		Reg19	Reg19				1900			status
r		Reg1D	Reg1D				1D00			status
r		Reg1E	Reg1E				1E00			status
r		RoomTempOffset	Raumtemperatur Offset				1F00			temp
r		OutsideTempOffset	Außentemperatur Offset				2100			temp
r		RoomTempHoliday	Ferien Solltemperatur				2200			temp
r		Reg23	Reg23				2300			temp
r		Reg24	Reg24				2400			temp
r		MinTempBoiler	Minimaltemperatur Wärmeerzeuger				2500			temp
r		ServiceDate	Servicedatum				2B00			HDA:3
#	HWC	OperatingMode	Betriebsart		25		2B00			hwmode
#	HC	OperatingMode	Betriebsart		26		2B00			hwmode
#	MIX	OperatingMode	Betriebsart		50		2B00			hwmode
#	SOL	OperatingMode	Betriebsart		EC		2B00			hwmode
r		Password	Passwort				2C00			code
r	HWC	MinStorageTemp	Speichertemperatur minimal		25		3000			temp0
r	HC	MinFlowTemp	Vorlauftemperatur minimal		26		3000			temp0
r	MIX	MinFlowTemp	Vorlauftemperatur minimal		50		3000			temp0
r	HWC	MaxStorageTemp	Speichertemperatur maximal		25		3100			temp0
r	HC	MaxFlowTemp	Vorlauftemperatur maximal		26		3100			temp0
r	MIX	MaxFlowTemp	Vorlauftemperatur maximal		50		3100			temp0
r	HWC	DayTemp	Speichertemperatur Tag		25		3200			temp1
r	HC	DayTemp	Raumtemperatur Tag		26		3200			temp1
r	or	DayTemp	Raumtemperatur Tag		50		3200			temp1
r	SOL	FlowTemp	??		EC		3200			temp1
r	HC	NightTemp	Absenktemperatur		26		3300			temp1
r	MIX	NightTemp	Absenktemperatur		50		3300			temp1
r	SOL	FlowTemp2	??		EC		3300			temp1
r	HC	HeatingCurve	Heizkurve		26		3500			uin100
r	MIX	HeatingCurve	Heizkurve		50		3500			uin100
r		LcdContrast	Kontrast Display				3600			UCH
r	HC	OutsideTempLimit	Abschalttemperatur		26		3600			temp0
r	MIX	OutsideTempLimit	Abschalttemperatur		50		3600			temp0
r		PreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX				3800			hours
r	HC	PreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX		26		3800			hours
r	MIX	PreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX		50		3800			hours
r	MIX	FloorDryingDay	Estrichtrocknung Tag		50		3B00			daysel
r		HeatingCircuitType	??				3C00			mctype
r	HC	HeatingCircuitType	??		26		3C00			mctype
r	MIX	HeatingCircuitType	??		50		3C00			mctype
r		NameHC	Name Heizkreis				4100			STR:10					IGN:1
r		NameMIX	Name Mischerkreis				4108			STR:10					IGN:1
r		HolidayPeriod	Ferien Zeitraum				4300			HDA:3					HDA:3					HDA:3					HDA:3
r		SolarYieldJan	Solarer Ertrag Januar				4400			UIN		kWh
r		SolarYieldFeb	Solarer Ertrag Februar				4408			UIN		kWh
r		SolarYieldMar	Solarer Ertrag März				4410			UIN		kWh
r		SolarYieldApr	Solarer Ertrag April				4418			UIN		kWh
r		SolarYieldMay	Solarer Ertrag Mai				4420			UIN		kWh
r		SolarYieldJun	Solarer Ertrag Juni				4428			UIN		kWh
r		SolarYieldJul	Solarer Ertrag Juli				4430			UIN		kWh
r		SolarYieldAug	Solarer Ertrag August				4438			UIN		kWh
r		SolarYieldSep	Solarer Ertrag September				4440			UIN		kWh
r		SolarYieldOct	Solarer Ertrag Oktober				4448			UIN		kWh
r		SolarYieldNov	Solarer Ertrag November				4450			UIN		kWh
r		SolarYieldDec	Solarer Ertrag Dezember				4458			UIN		kWh
r		SolarYieldJanPrev	Solarer Ertrag Januar voriges Jahr				4400			UIN		kWh
r		SolarYieldFebPrev	Solarer Ertrag Februar voriges Jahr				4408			UIN		kWh
r		SolarYieldMarPrev	Solarer Ertrag März voriges Jahr				4410			UIN		kWh
r		SolarYieldAprPrev	Solarer Ertrag April voriges Jahr				4418			UIN		kWh
r		SolarYieldMayPrev	Solarer Ertrag Mai voriges Jahr				4420			UIN		kWh
r		SolarYieldJunPrev	Solarer Ertrag Juni voriges Jahr				4428			UIN		kWh
r		SolarYieldJulPrev	Solarer Ertrag Juli voriges Jahr				4430			UIN		kWh
r		SolarYieldAugPrev	Solarer Ertrag August voriges Jahr				4438			UIN		kWh
r		SolarYieldSepPrev	Solarer Ertrag September voriges Jahr				4440			UIN		kWh
r		SolarYieldOctPrev	Solarer Ertrag Oktober voriges Jahr				4448			UIN		kWh
r		SolarYieldNovPrev	Solarer Ertrag November voriges Jahr				4450			UIN		kWh
r		SolarYieldDecPrev	Solarer Ertrag Dezember voriges Jahr				4458			UIN		kWh
r		SolarYield2	Solarer Ertrag – welche Periode ???				4600			UIN		kWh
r	HC	FlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll		26		4600			temp1
r	MIX	FlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll		50		4600			temp1
r		Time	Uhrzeit				5F00			VTI
r		Date	Datum				6100			HDA:3
r		StartHolidayPeriod1	Anfang Ferienperiode 1 (vorher Status)				6B00			IGN:1					HDA:3
r		EndHolidayPeriod1	Ende Ferienperiode 1 (vorher Status)				6C00			IGN:1					HDA:3
r		FloorProtectionTempLimit	Fußbodenschutz Temp > VF2				7B01			temp0
r	SOL	Reg81	Reg81		EC		8100			temp0
r	SOL	SolarProtection	Solarkreisschutz		EC		8200			temp0
r	SOL	Reg83	Reg83		EC		8300			temp0
################################# Register Messages Boiler
*r	THER				08	B509	0D
r		Reg00	Reg00				0000			status
r		Reg01	Reg01				0100			HEX					HEX
r		Pressure	Fülldruck				0200			press;sensor		bar
r		Reg03	Reg03				0300			HEX
r		Reg04	Reg04				0400			HEX					HEX
r		Reg05	Reg05				0500			HEX
r		Reg07	Reg07				0700			HEX
r		Reg09	Reg09				0900			HEX
r		Reg0A	Reg0A				0A00			HEX					HEX
r		Reg0B	Reg0B				0B00			HEX					HEX
r		Reg0C	Reg0C				0C00			HEX
r		Reg0D	Reg0D				0D00			HEX
r		Reg0E	Reg0E				0E00			HEX
r		Reg0F	Reg0F				0F00			HEX
r		Reg10	Reg10				1000			HEX
r		Reg11	Reg11				1100			HEX
r		Reg12	Reg12				1200			HEX
r		Reg13	Reg13				1300			HEX
r		Reg14	Reg14				1400			HEX					HEX
r		Reg15	Reg15				1500			HEX					HEX
r		Reg16	Reg16				1600			HEX					HEX					HEX
r		Reg17	Reg17				1700			HEX					HEX					HEX
r		FlowTemp	Vorlauftemperatur				1800			temp;sensor
r		Reg6B	Reg6B				6B00			temp;sensor
r		Reg76	Reg76				7600			status;temp;status;status
################################# Get Messages
*ra	CIR				23	B504
*rb	HWC				25	B504
*rc	HC				26	B504
*rd	MIX				50	B504
*re	SOL				EC	B504
ra		OperatingMode					01			temp0;hwmode
rb		OperatingMode	Speichertemperatur Soll/Mode				01			temp0;hwmode
rc;rd		OperatingMode	Raumtemperatur/Mode				01			temp0;mcmode
re		OperatingMode					01			temp0;mcmode
ra;rb;rc		TimerProgMonday	Schaltzeiten Montag				02			slot1-3;days
ra;rb;rc		TimerProgTuesday	Schaltzeiten Dienstag				03			slot1-3;days
ra;rb;rc		TimerProgWednesday	Schaltzeiten Mittwoch				04			slot1-3;days
ra;rb;rc		TimerProgThursday	Schaltzeiten Donnerstag				05			slot1-3;days
ra;rb;rc		TimerProgFriday	Schaltzeiten Freitag				06			slot1-3;days
ra;rb;rc		TimerProgSaturday	Schaltzeiten Samstag				07			slot1-3;days
ra;rb;rc		TimerProgSunday	Schaltzeiten Sonntag				08			slot1-3;days
rb		Param1	SP1; ?; ?; ?; SP1.min; SP1.max; ?				09			temp0;status;status;status;temp0;temp0;status;temp0;temp0;status
rc;rd		Param1	RaumTemp AbsenkTemp / 8c 00 85 /AbschaltTemp Raumaufschaltung MinVL MaxVL Vorheizzeit				09			temp0;temp0;status;status;status;temp0;temp0;temp0;temp0;status
rb		Status1					0A			temp0;hwmode;status;status;status;status
rc		Status1	Vorlauf VL; Pumpe				0A			status;status;status;status;status;temp0
rb		Status2	Status Warmwasserkreis:Status; Ladung; SP1; Target;				0D			status;status;temp;temp0
rc;rd		Status2a	Status Heizkreis				0D			temp0;status;temp;status
re		Status2	Speicher SP1 – SP3				0F			temp;temp;temp
re		ParmSOL	Max/HystOn/HystOf f für SOL1 SOL2 LEAD				11			temp0;temp0;temp0;temp0;temp0;temp0;temp0;temp0;temp0
re		StatusSOL1	KollTemp/Status/PumpenLZ für SOL1 SOL2				12			temp;status;energy;temp;status;energy
re		StatusSOL2	Solarer Ertrag; Fluss; Pumpe (?)				13			energy;skip;energy;skip;status
rb		isInService	Warmwasserdienst				17			yesno
re		StatusSOL3	KollTemp; Status; Füllung; Power				21			temp1;skip;status;percent0;percent0
r	THER	Status	VL/RL/AussenT/VLWW/RLWW/Status		08	B511	01			temp1;temp1;temp;temp1;temp1;status
################################# Set Messages
w	HWC	StorageLoadDirect	Einmalige Speicherheizung (evtl. FE)		25	B505	06			onoff
w	HC	NightTemp	Absenktemperatur		26	B505	0A			temp0
w	MIX	NightTemp	Absenktemperatur		50	B505	0A			temp0
w	HWC	NightTemp	Absenktemperatur		25	B505	0A			temp0
w	HC	HeatingCurve	Heizkurve (Verhältnis Innen/Außen)		26	B505	0B			UIN
w	MIX	HeatingCurve	Heizkurve (Verhältnis Innen/Außen)		50	B505	0B			UIN
w	HC	OutsideTempLimit	Abschalttemperatur		26	B505	0C			temp0
w	MIX	OutsideTempLimit	Abschalttemperatur		50	B505	0C			temp0
w	HC	RoomTempAction	Raumaufschaltung		26	B505	0D			UCH
w	MIX	PumpBlockingTime	Pumpensperrzeit		50	B505	0D			UCH
w	HC	MinFlowTemp	MinVL		26	B505	0E			temp0
w	MIX	MinFlowTemp	MinVL		50	B505	0E			temp0
w	HC	MaxFlowTemp	MaxVL		26	B505	0F			temp0
w	MIX	MaxFlowTemp	MaxVL		50	B505	0F			temp0
w	HC	PreheatTime	Vorheizzeit (in h)		26	B505	10			UCH
w	MIX	PreheatTime	Vorheizzeit (in h)		50	B505	10			UCH
w	HWC	LoadPumpDelayTime	Nachladeverzögerungszeit		25	B505	11			UCH
w	HWC	LoadPumpTrailTime	Ladepumpennachlaufzeit 3-9		25	B505	12			UCH
w	HWC	LegionellaProt	Legionellenschutz an/aus		25	B505	13			UCH
w	HWC	ParallelLoad	Parallele Ladung an/aus		25	B505	14			onoff
w	SOL	StorageMax1	Maximaltemperatur Solarspeicher 1		EC	B505	1A			temp0
w	SOL	StorageHyst1	Hysterese Solarspeicher 1		EC	B505	1B			temp0;temp0
w	SOL	OutsideTempOffset1	Temperaturoffset		EC	B505	1C			temps
w	SOL	StorageMax2	Maximaltemperatur Solarspeicher 2		EC	B505	1D			temp0
w	SOL	StorageHyst2	Hysterese Solarspeicher 2		EC	B505	1E			temp0;temp0
w	SOL	OutsideTempOffset2	Temperaturoffset ??		EC	B505	1F			temps
w	SOL	ResetSolarYield	Rücksetzen Solarertrag		EC	B505	20			yesno
w	SOL	SolarFlow	Solarer Durchfluss in l/h		EC	B505	21			uin
w	HWC	PreDeactivationTime	Vorabschaltung 15-120 (in Schritten von 15 Minuten)		25	B505	23			UCH
w	SOL	EDControl	ED-Steuerung		EC	B505	23			onoff
w	HC	DistantRoomTemp	Erwartet 5 Bytes 3C fest/ Roomtemp/ Roomtem+Offset		26	B505	2B			status;temp;temp
w	HC	Flow	erwartet 3 Bytes Status/ temp/ status ?		26	B505	2D			temp
################################# Cyclic Messages
u	MS	OperatingModeHWC	Targettemperatur/Mode	10	25	B505	01			temp0;hwmode
u	MS	Status2HWC	Status Warmwasserkreis:Status; Ladung; SP1; Target;	10	25	B505	0D			status;status;temp;temp0
u	MS	DateTimeOutsideTemp	Uhrzeit/Datum/Außentemperatur	10	26	B505	00			IGN:1					BTI					HDA					D2B
u	MS	OperatingModeHC	Raumtemperatur/Mode	10	26	B505	01			temp0;mcmode
u	MS	Status2aHC	Status Heizkreis	10	26	B505	0D			temp0;status;temp;status
u	MS	OperatingModeSOL		10	EC	B505	01			temp0;hwmode
u	MS	StatusSOL3	KollTemp/Status/Füllung/Power	10	EC	B505	21			temp1;skip;status;percent0;percent0
u	MS	OperatingModeMIX	Raumtemperatur/Mode	10	50	B505	01			temp0;mcmode
u	MS	Status2aMIX	Status Heizkreis	10	50	B505	0D			temp0;status;temp;status
u	MS	SetBoiler	VL Soll	10	08	B510	00			status;temp1
u	MS	StatusHC	VL RL status	10	08	B511	01			temp1;temp1;status;status;skip;skip;status
u	BC	OutsideTempBC	Außentemperatur	10	FE	B516	01			D2B
u	BC	DateTimeBC	Uhrzeit/Datum	10	FE	B516	00			BTI					HDA
u	BC	DateTimeBC2	Uhrzeit/Datum	10	FE	0700				IGN:2					BTI					HDA
u	BC	Störung	comment	10	FE	FE01				IGN:5				errcode		UCH					UCH

## templates
# template name	type / templates	divider / values	unit	comment
#ebus specification types:
cntstarts	BCD:3			Anlaufzähler
cntminutes	BCD		min	Betriebsstunden
cnthours	BCD:3		h	Betriebsstunden
cntfuel	BCD:4			Brennstoffmenge
unit	UCH	0=all;1=l;2=m³		Einheit
fueltype	UCH	0=any;1=oil;2=gas		Brennstoffart
countertype	UCH	0=starts;1=hours 1;2=hours 2;3=hours 3;4=hours 4;5=modulation;16=amount		Zählerart
opdatacyclic	UCH	0x55=stop;0xaa=start		zyklische Übertragung
opdatatransfer	UCH	0=stop;1=cyclic;2=event;3=single;3=cyclic and event		Übertragung
opdataheat	UCH	0x00=off;0x01=none;0x55=hotwater;0xaa=heating;0xcc=emissioncheck;0xdd=tüv;0xee=controlstop;0x66=hotwater in controlstop;0xbb=hotwater in heating;0xee=controlstop in stage		Wärmeanforderung
opdataaction	UCH	0x00=none;0x01=stop pump;0x02=start pump;0x03=stop consumer;0x04=start consumer
desiredtemp	UCH		°C	Solltemperatur
outsidetemp	SCH		°C	Außentemperatur
percent	D2C		%
percent0	UCH		%
percent1	D1C		%
percent2	D2B		%
spercent	SCH		%
temp	D2C		°C	Temperatur
temp0	UCH		°C	Temperatur
temp1	D1C		°C	Temperatur
temp2	D2B		°C	Temperatur
press	D2B		bar	Druck
btime	BTI			Uhrzeit
bdate	BDA			Datum
id	STR:5			Geräte-ID
version	PIN			Version
skip	IGN:1

#vaillant types:
temps	SCH		°C	Temperatur
press	FLT		bar	Druck
date	HDA:3			Datum
day	BDY
daysel	UCH	0=selected;1=Mo-Fr;2=Sa-So;3=Mo-So
days	UCH			Tage
time	VTI
time2	HTM
minutes	ULG	120	min
hoursum	ULG		h	Stunden
hours	UCH		h	Stunden
hours2	UCH	2	h	Stunden
hour	UCH		h	Stunde
seconds	ULG	2	s	Sekunden
calibration	D2C		K
integral	SIN		°min
mcmode	UCH	0=disabled;1=on;2=off;3=auto;4=eco;5=low
mctype	UCH	0=uninitialized;1=mixer;2=fixed;3=3;4=4
hwmode	UCH	0=disabled;1=on;2=off;3=auto
status	UCH
onoff	UCH	0=off;1=on
yesno	UCH	0=no;1=yes
errorok	UCH	0=ok;1=error
sensor	UCH	0=ok;85=circuit;170=cutoff		Fühlerstatus
tempsensor	temp;sensor
presssensor	press;sensor
uin100	UIN	100
phase1	BI0	0=missing;1=present
phase2	BI1	0=missing;1=present
phase3	BI2	0=missing;1=present
phase	phase1;phase2;phase3
code	PIN
from	TTM			von
to	TTM			bis
slot	from;to			Slot von/bis
slot1-3	slot;slot;slot			Slots 1 - 3
ehtype	UCH	0=not present;1=external heat;2=external water;3=external heat and water; 4=internal heat and water
ehmode	UCH	0=no backup;1=with backup;2=only backup
power	UCH		kW
energy	UIN		kWh
energy4	ULG		kWh
cntstarts	ULG
pumppow	UCH	0=0;1=1;2=2;3=3;4=4;5=5;6=6;7=off
pumpstate	UCH	0=ok;1=error;2=none
dcfstate	UCH	0=nosignal;1=ok;2=sync;3=valid
phaseok	UCH	0=error;7=ok
switchvalve	UCH	0=heat;1=water
hfrom	HDA:3			Ferienzeitraum von
hto	HDA:3			Ferienzeitraum bis
holiday	hfrom;hfrom;hto;hto			Ferienzeitraum 1 von; 2 von; 1 bis; 2 bis